| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | мая | 20 | 19 | г. |  | № | 131 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений и дополнений

в мероприятия по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

утвержденные постановлением администрации

сельского поселения Перегребное от 08.02.2019

№ 19 «Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

1. Внести изменения и дополнения в Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. утвержденный постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 08.02.2019 № 19 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.»:

  - Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Исполняющий  обязанности

главы администрации сельского поселения Перегребное                          Д.Ф. Мельниченко

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 20 мая 2019 г. № 131 «Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 08 февраля 2019 г. № 19. |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | Местный бюджет |  | Средства предприятий |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 1,002 | 0,00 |  | 0,00 |  | 434,00 |  | 434,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по замене сетей тепловодоснабжения ул.Советская ТК №4 - ул.Таежная ТК №12 с.Перегребное 4х труб | км | 1,002 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |  |  |
|  | Итого: | км | 1,002 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по проверке приборов учета газа, приборов КИПиА котельных с. Перегребное, д. Чемаши и д. Нижние Нарыкары | шт. | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,00 |  | 68,00 |  | июнь |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |  |  |
| 3 | Выполнение работ по настройке параметров газ/воздух котлов котельной жилого массива с. Перегребное | шт. | 5,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | 320,00 |  | сентябрь |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |  |  |
| 4 | Выполнение работ по приобретению и применению химических реагентов на котельных установках | кг | 78,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 46,00 |  | 46,00 |  | май |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |  |  |
|  | итого | шт | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 434,00 |  | 434,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0,501 | 0,00 |  | 0,00 |  | 352,80 |  | 352,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение работ по замене сетей водоснабжения ул.Советская ТК №4 - ул.Таежная ТК №12 с.Перегребное | км | 0,501 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |  |  |
|  | Итого: | км | 0,501 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Итого: |  |  |  |  |
|  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена фильтрованной загрузки фильтров водоочистных станций «Импульс» с. Перегребное, д. Чемаши | шт | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 305,00 |  | 305,00 |  |  |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |  |  |
|  | Итого: | км | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 305,00 |  | 305,00 |  | Итого: |  |  |  |  |
|  | 2.5. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение капитального ремонта участка инженерных канализационных сетей жилого дома с.Перегребное, ул.Советская, д. 5 | км | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |  |  |
|  | Итого: | км | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 305,00 |  | 305,00 |  | Итого: |  |  |  |  |
|  | 2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена глубинного насоса скважины водозабор д. Чемаши | шт. | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 47,8 |  | 47,8 |  | май |  | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |  |  |
|  | Итого: | шт. | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 47,8 |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 47,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | - Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приборное обследование газопроводов на герметичность с.Перегребное | км | 5,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | сентябрь |  | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
| 10 | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции с.Перегребное | км | 5,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | сентябрь |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов с.Перегребное | шт. | 38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | май |  |  |  |
| 12 | Расчистка от поросли и покраска ограждений в отключающих устройствах на крановых узлах с.Перегребное | шт. | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | сентябрь |  | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
| 13 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов д.Чемаши | шт. | 12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |  |
| 14 | Расчистка от поросли и покраска ограждений в отключающих устройствах на крановых узлах д.Чемаши | шт. | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | сентябрь |  |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание газопроводов общего пользования д. Нижние Нарыкары | км | 37,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  | Начальник Октябрьского ГУ Запдного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Сумкин О.А. |  |
| 16 | Ревизия запорной арматуры д. Нижние Нарыкары | шт. | 11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  |  |  |
| 17 | Расчистка от поросли и вырубка кустарниковой растительности пер. Кооперативный д.Нижние Нарыкары | км | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  |  |  |
| 18 | Выравнивание стоек газопровода д. Нижние Нарыкары |  | По мере выявления |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  |  |  |
| 19 | Покраска газопроводов у.Таежная, Лесная, пер. Кооперативный д. Нижние Нарыкары | км | 0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  |  |  |
| 20 | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д. Нижние Нарыкары | шт. | 11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | октябрь |  | Начальник Октябрьского ГУ Запдного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Сумкин О.А. |  |
|  | итого | км | 47,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | - ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Текущий ремонт ГРП с.Перегребное | шт. | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
| 22 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с.Перегребное | объект | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |  |
| 23 | Текущий ремонт ГРП д.Чемаши | шт. | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |  |
| 24 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика д.Чемаши | объект | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |  |
| 25 | Текущий ремонт ГРП д.Нижние Нарыкары | шт. | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  | Начальник Октябрьского ГУ Запдного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Сумкин О.А. |  |
| 26 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика д.Нижние Нарыкары | объект | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |  |
|  | итого | шт. | 12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 1367,8 | 0,00 |  | 4428 |  | 545,191 |  | 4969,191 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома | м2 | 0,00 | 0,00 |  | 4428 |  | 0,00 |  | 4428 |  | октябрь |  | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |  |  |
|  | Итого | м2 | 0,00 | 0,00 |  | 4428 |  | 0,00 |  | 4428 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Выполнение работ по замене конька ул. Почтовая 3 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,50 |  | 5,50 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 29 | Выполнение работ по ремонту пола ул. Школьная 16, кв.2 д. Нижние Нарыкары | м2 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 |  | 13 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 30 | Выполнение работ по ремонту крыльца ул. Новая 2 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 31 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 10, п 1,2 | шт/м2 | 1/6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 32 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 26, п 2 | шт/м2 | 1/30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 33 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 20, п 1,2 | шт/м2 | 2/60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 34 | Выполнение работ по ремонту козырька по адресу Строителей 16, п 2 | м2 | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,250 |  | 2,250 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 35 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Лесная 6б, п 2,3 | шт/м2 | 2/18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 36 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 9, п 3 | шт/м2 | 1/9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 37 | Выполнение работ по частичному ремонту лаг, чернового, чистового пола в подъезде по ул. Советская, 16, п.2 Перегребное | м2 | 6,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,430 |  | 9,430 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 38 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 25, п 1 | шт/м2 | 1/30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 39 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Лесная 2а, п 1,2 | шт/м2 | 2/60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 40 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 2, п.1Перегребное | м3/м2 | 4,125/9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 41 | Выполнение работ по ремонту пола в теплоузле ул. Лесная 2а, п.1Перегребное | м2 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,600 |  | 4,600 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 42 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 4, п.1,2 Перегребное | м3/м2 | 6,5/40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 112,50 |  | 112,50 |  | август |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 43 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 8, п.2 Перегребное | м3/м2 | 1,9/3,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 31,250 |  | 31,250 |  | сентябрь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
|  | Итого | м2 | 333,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 329,54 |  | 329,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.2. Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 10 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,816 |  | 0,816 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 45 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 3 жилого дома № 9 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,408 |  | 0,408 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 46 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 2 жилого дома № 26 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,408 |  | 0,408 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 47 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 20 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,816 |  | 0,816 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 48 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 2,3 жилого дома № 6б по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,816 |  | 0,816 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 49 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1 жилого дома № 25 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,408 |  | 0,408 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 50 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 2а по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,816 |  | 0,816 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 51 | Выполнение работ по косметическому ремонту подъездов 1,2,3,4 жилого дома № 30 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 299,8 | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,257 |  | 93,257 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 52 | Выполнение работ по побелке и покраске подъезда 2 жилого дома № 16 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,142 |  | 2,142 |  | август |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
|  | Итого | м2 | 518,8 | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,887 |  | 99,887 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.3. Ремонт канализационных сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Выполнение работ по установке конвекторов на системе теплоснабжения жилого дома № 6а п1,3 по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,064 |  | 16,064 |  | январь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 54 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы квартиры 10 жилого дома № 15 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | январь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 55 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы жилого дома № 11 п1 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | январь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
|  | Итого | м2 | 26 | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,064 |  | 23,064 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.4. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 8 по улице Таежная с. Перегребное | шт/м2 | 3/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | март |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 57 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 12 по улице Таежная с. Перегребное | шт/м2 | 3/67,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | март |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 58 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2, жилого дома № 13 по улице Спасенникова с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | апрель |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 59 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 11 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | апрель |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 60 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 2,3 жилого дома № 15 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 61 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 2 по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 62 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2 жилого дома № 2 б по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 63 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2 жилого дома № 6 в по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 64 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 2 в по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 65 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 5 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
| 66 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 13 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |  |  |
|  | Итого | м2 | 446,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Почтовая 3 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,50 |  | 5,50 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 68 | Выполнение работ по ремонту пола в квартире жилого дома ул. Школьная 16, кв.2 д. Нижние Нарыкары | м2 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 |  | 13 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 69 | Выполнение работ по ремонту крыльца жилого дома ул. Новая 1 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 70 | Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома № 1 кв. 1 по улице Почтовая д.Нижние Нарыкары | м2 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,000 |  | 17,000 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 71 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Новая 7 кв. 2 д. Нижние Нарыкары | м | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 72 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Почтовая 3 кв. 2 д. Нижние Нарыкары | м | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,50 |  | 5,50 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
|  | Итого | м2 | 43,000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 56,50 |  | 56,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.2. Ремонт канализационных сетей и систем тепло-, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Выполнение работ по ремонту водоснабжения жилого дома № 10г по переулок Кооперативный д. Нижние Нарыкары | шт. | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 74 | Выполнение работ по ремонту печи жилого дома № 15 кв.1 по ул. Центральная д. Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 |  | 5 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
| 75 | Выполнение работ по ремонту дымохода жилого дома ул. Школьная 7 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | шт | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,30 |  | 4,30 |  | июль-август |  | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |  |  |
|  | Итого |  | 5,000 | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,80 |  | 13,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО | 5 755,991 тыс. рублей |
| --- | --- |
| из них: |  |
| средства предприятий | 1 327,991 тыс. рублей |
| бюджет поселения | 4 428 тыс. рублей |
| бюджет автономного округа | 0 тыс. рублей |

»