| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | июля | 20 | 21 | г. |  | № | 173 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений и дополнений

в мероприятия по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.,

утвержденные постановлением администрации

сельского поселения Перегребное от 20.02.2021

№ 35 «Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

1.    Внести изменения и дополнения в Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. утвержденные постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 20.02.2021 № 35 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.»:

1.1.  Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3.    Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Исполняющий обязанности главы администрации

сельского поселения Перегребное                                           Д.Ф. Мельниченко

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 20 июля 2021 г. № 173 |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа тыс. руб. | Местный бюджет (софинансирование) тыс. руб. | Местный бюджет (непрограммные средства) тыс.руб | Средства предприятия тыс.руб. | Всего тыс.руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена сетей теплоснабжения ул. Сибирская д. 3 с. Перегребное, д. 25мм- 84м.п. | км | 0,084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | июнь | Артаментов Д.Ф |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 | 102,00 | 102,00 |  |  |
|  | - Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена теплообменного аппарата «Ридан» № 65 котельная №1 с. Перегребное | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |  | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.3 | Поверка приборов КИПиА котельных с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,0 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.4. | Настройка параметров газ/воздух котлов котельная комплекс «Школа-Детский сад» с. Перегребное | котел | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | сентябрь | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.5. | Приобретение и применение химических реагентов на котельных установках | кг | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | май | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.6. | Поверка приборов учета газа на котельная комплекс «Школа-Детский сад» с. Перегребное | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.7. | Замена баков расширительных котлового контура котельной № 1 с. Перегребное | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
| 1.2.8. | Установка водоочистной станции подпиточной воды котельной комплекс «Школа-Детский сад» | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |  |  |

|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прокладка сетей водоснабжения ул. Сибирская, ул. Шадрина,ул. Солнечная,ул. Строителей |  | км | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | июнь-сентябрь | Артаментов Д.Ф. |
| 2.1.2. | Замена сетей водоснабжения ул. Сибирская, д. 3 с. Перегребное д. 32мм.- 42м.п. |  | км | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 44 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
| 2.1.3. | Замена сетей водооснабжения пер. Кооперативный ул. Новая д. Нижние Нарыкары д. 63- 320м.п. д. 50 - 80м.п д. 32-180м.п. |  | км | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 | 860,00 | июль | Глушков А.Г. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1284,00 | 1284,00 |  |  |
|  | 2.2. Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ремонт и поверка приборов учета воды |  | шт | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | июль | Артаментов Д.Ф |
| 2.3.2 | Устройство тротуаров и подъездных дорог с твердым покрытием водозабор с. Перегребное; д. Нижние Нарыкары |  | м2 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | август | Артаментов Д.Ф |
| 2.3.3 | Устройство ограждений водозабора д. Нижние Нарыкары. |  | м2 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | август | Глушков А.Г. |
| 2.3.4. | Замена фильтровальной загрузки фильтров водоочистного комплекса «Гейзер» д. Н. Нарыкары. |  | фильтр | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | июнь | Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165,00 | 1165,00 |  |  |
|  | 2.4. Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3161,00 | 3161,00 |  |  |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу газоснабжения: |  | км |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП |  | шт | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Февраль- август | Начальник октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО_Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |
| 3.1.2 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика |  | объект | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Июль |  |
| 3.1.3 | ТО запорной арматуры с. Перегребное |  | шт | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Июнь-август |  |
| 3.1.4 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах с. Перегребное |  | шт | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Июнь- октябрь |  |
| 3.1.5 | Техническое обслуживание ШРП д. Чемаши |  | шт | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Февраль-август | Начальник октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО_Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |
| 3.1.6 | ТО запорной арматуры д. Чемаши |  | шт | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Июнь-август |  |
| 3.1.7 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д.Чемаши |  | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Июль-август |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по разделу газоснабжения: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд: |  | М2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,90 |  |  |
|  | - Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Текущий ремонт с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.1 | Выполнение работ по ремонту отмостки Строителей дом 30 |  | м2 | 2180,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,62 | 152,62 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.2 | Выполнение работ по ремонту крыльца Строителей дом 9 п.3 |  | м2 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 22,31 | август | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.3 | Выполнение работ по ремонту наружной стены дома Строителей дом 10 п. 1 |  | м2 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.4 | Выполнение работ по ремонту фундамента Строителей дом 4 п.2 |  | м2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,5 | 112,5 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.5 | Выполнение работ по ремонту наружной стены дома Строителей дом 30 п.4 кв.55 |  | м2 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.6 | Выполнение работ по ремонту крыльца Строителей дом 20 |  | м2 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 22,31 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.7 | Выполнение работ по ремонту наружной стены дома Строителей дом 30 кв. 37 |  | м2 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.8 | Выполнение работ по ремонту изготовлению и устройству подъездных дверей Строителей дом 4 п.1 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,82 | апрель | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.9 | Выполнение работ по ремонту фундамента Строителей дом 7 |  | м2 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | 31,25 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.10 | Выполнение работ по утеплению наружной стены дома Строителей дом 30 п.3 кв.49 |  | м2 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.11 | Выполнение работ по утеплению внутренней стены дома Строителей дом 10 п. 2 |  | м2 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.12 | Выполнение работ по утеплению наружной стены дома Строителей дом 26 п. 2 |  | м2 | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.13 | Выполнение работ по ремонту лестничного марша Спасенникова дом 13б п.2 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,82 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.14 | Выполнение работ по ремонту козырька Лесная дом 2в п.3 |  | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.15 | Выполнение работ по утеплению труб системы канализации Строителей дом 4 п.2 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | декабрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.16 | Выполнение работ по утеплению труб системы канализации Строителей дом 25 п.1 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.17 | Выполнение работ по утеплению труб системы канализации Строителей дом 26 п.2 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.1.18 | Выполнение работ по установке снегозадержателя Таежная дом 14 |  | м2 | 793,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 17,40 | сентябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
|  | Итого |  |  | 3191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,26 | 433,26 |  |  |
|  | - Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.1 | Выполнение работ по побелке, покраске подъезда Лесная дом 6б п.2 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.2 | Выполнение работ по побелке,покраске подъезда Лесная дом 1Б п.1, 2,3,3,5 |  | м2 | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,26 | 93,26 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.3 | Выполнение работ по побелке,покраске подъезда Строителей дом 16 п.2 |  | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.4 | Выполнение работ по побелке,покраске подъезда Спасенникова дом 13б п.1 |  | м2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.5 | Выполнение работ по побелке,покраске подъезда Строителей дом.25 п.2 кв.9 |  | м2 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.6 | Выполнение работ по побелке,покраске подъезда Строителей дом.15 п.1 |  | м2 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.7 | Выполнение работ по побелке потолка Таежная дом 12 п.3 |  | м2 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.8 | Выполнение работ по покраске крыльца Спасенникова дом 13 п.1,2,3 |  | м2 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.9 | Выполнение работ по покраске крыльца Лесная дом 6б п.2,3 |  | м2 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | май | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.2.10 | Выполнение работ по побелке потолка Советская дом 12 п.1,2,3 |  | м2 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | июль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
|  | Итого |  | м2 | 3246,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,38 | 160,38 |  |  |
|  | 4.2.1.3 Ремонт канализационых сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.3.1 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Строителей дом.25 п.2 кв.9 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.2 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Строителей дом.9 п.1 кв.1 |  | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | июнь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.3 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Строителей дом.20 п.1 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | январь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.4 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Таежная дом 4 кв.11 |  | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | декабрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.5 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Таежная дом 8 кв. 9 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | декабрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.6 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Таежная дом 8 кв. 6 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | декабрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.7 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Таежная дом 8 кв. 9 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.8 | Выполнение работ по ремонту системы теплоснабжения Лесная дом 6а кв.1 |  | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 16,06 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.9 | Выполнение работ по замене радиатора на системе теплоснабжения Строителей дом 16 п.3 |  | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 16,06 | январь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.10 | Выполнение работ по ремонту участка системы канализации Спасенникова дом 13б кв.3 |  | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.11 | Выполнение работ по ремонту участка системы теплоснабжения Строителей дом 26 п.1 |  | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 16,06 | январь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.12 | Выполнение работ по установке насоса на систему водоснабжения Лесная дом 1б подвал п.1 |  | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 5,08 | февраль | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.13 | Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения Лесная дом 1б подвал п.1 |  | м2 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | январь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.3.14 | Выполнение работ по установке конвектора на системе теплоснабжения Строителей дом 15 п.3 |  | м2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | август | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
|  | Итого |  | м2/шт | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45 | 88,45 |  |  |
|  | 4.2.1.4. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.4.1 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Советская дом 12 п.1,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | апрель | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.2 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Советская дом 12а п.2,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | апрель | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.3 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Советская дом 12а п.2,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | апрель | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.4 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Лесная дом 6б п.1,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | апрель | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.5 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Таежная дом 4 п.1,2,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.6 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Лесная дом 6б п.1,3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | ноябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.7 | Выполнение работ по установке светильника с датчиком движения Лесная 1б п.3 |  | м2 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | декабрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.8 | Выполнение работ по ремонту электрооборудования: замена выключателя-разъединителя Строителей дом 10 п.1 |  | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | сентябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
| 4.2.1.4.9 | Выполнение работ по ремонту электрооборудования: замена выключателя-разъединителя Строителей дом 30 |  | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | сентябрь | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Чернова Е.Ю. |
|  | Итого |  | м2/шт | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 18,81 |  |  |
|  | Всего |  | м2/шт | 6714,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,89 | 700,89 |  |  |
|  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | с.Перегребное РП - ЮкВ |  | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.2 | Перегребное КЛ - ЮкВ |  | км | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.3 | Перегребное ВЛ - 6 кВ |  | км | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,64 | 1025,64 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.4 | Перегребное КТП |  | шт | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.5 | Перегребное КЛ - 0,4 кВ |  | км | 1,525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75 | 45,75 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.6 | Перегребное ВЛ - 0,4 кВ |  | км | 29,535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2362,80 | 2362,80 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.7 | Чемаши РП -ЮкВ |  | шт | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.8 | Чемаши ВЛ - 6/10 кВ |  | км | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,75 | 1113,75 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.9 | Чемаши КТП |  | шт | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| 5.2.10 | Чемаши КЛ 0,4 кВ |  | км | 0,469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 14,07 | Согласно гпя&ика ППР | Мастер участка |
| 5.2.11 | Чемаши ВЛ - 0,4 кВ |  | км | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 472,00 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5795,81 | 5795,81 | Согласно графика ППР | Мастер участка |
| ВСЕГО: из них: средства предприятия бюджет поселения другие источники |  | 9657,70 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9657,70 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заместитель главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом | Д.Ф. Мельниченко |
| --- | --- |
| - Заместитель главы администрации - по социальным и организационно-правовым вопросам заведующий отделом правового обеспечения, муниципальной службы | - Т.Н. Комарова |

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное

№ 173 от 20.07.2021 года «О внесении изменений и дополнений в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. утвержденный постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 20.02.2021 № 35 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.»

Разослать:

1. Администрация сельского поселения Перегребное     – 1 экз.

2. Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз.

3. Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз. в эл.виде.

Итого: 3 экз.

Главный специалист отдела обеспечения

жизнедеятельности и управления муниципальным

имуществом администрации

сельского поселения Перегребное                                                 О.Д. Борисова