| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | сентября | 20 | 22 | г. |  | № | 234 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Программы по

проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии сельского поселения Перегребное

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 05.07.2017 № 57/7063 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

- Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Перегребное от 12.08.2022 № 204 «Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное».

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное  Мельниченко Д.Ф.

Исполняющий обязанности главы

сельского поселения Перегребное 		 	         Д.Ф. Мельниченко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от «09» сентября 2022 г. №234 |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

- Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Перегребное (далее - Комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно таблице.

- Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению №1 к Программе.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

- При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

- В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению №2 к Программе.

- Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций согласно приложению №3 к Программе.

- Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению №4 к Программе.

- Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 ноября 2022 года.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | с 18.08.2022 по 15.11.2022 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 1031 |
| 2. | Жилищный фонд | 2 | с 18.08.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103* |

* 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

|  |  | Приложение 1 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» |
| 1.2. | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» |
| 2. | Жилищный фонд: |
| 2.1. | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания « Альтер» |
| 2.2. | Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» |
| 3. | Образовательные организации и учреждения культуры: |
| 3.1. | МКОУ «Чемашинская СОШ» |
| 3.2. | МБОУ «Перегребинская СОШ» |
| 3.4. | МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» |
| 3.5. | МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» |
| 3.6. | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 3.7. | МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» |
| 3.9. | МБУК «ДК «Родник» |
| 3.10. | Сельский клуб д. Чемаши структурное подразделение МБУК «Дом культуры «Родник» |

|  |  | Приложение 2 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт выполненных работ

по ремонту и содержанию общедомового имущества

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| № п/п | Дата | № квартиры (помещения) | Перечень работ, выполненных в период подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

управляющей (обслуживающей) организации

| (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение 3 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__с.п.Перегребное______          «____» _____________ 2022 год

(место составления акта)          (дата составления акта)

Комиссия, образованная    постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________2022 № __________, в   соответствии   с   Программой    по проведению   проверки   готовности   к отопительному   периоду, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________20_ № ____________

с  «___» _________ 2022 по «____» __________ 2022 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  _________________________________________________________________(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                  ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2022 г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  | Приложение 4 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

потребителей тепловой энергии

__с.п.Перегребное______     «___» __________ 2022 года

(место составления акта)       (дата составления акта)

Комиссия, образованная    постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________2022 № ________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________20_ № ______, с  «___»_________2022 по «____» __________2022 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду  _________________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._______________________________________________________________;

(наименование объекта)

2._______________________________________________________________;

(наименование объекта)

3._______________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок

_________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя______________________________________________________

(подпись, ФИО)

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок _______________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя_____________________________________________(подпись, ФИО)

3. Выполнение плана ремонтных работ _________________________________________________________________            (выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя_______________________________________

(подпись, ФИО)

4. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

_________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя________________________________________

(подпись, ФИО)

5. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя_________________________________________

(подпись, ФИО)

8. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя_____________________________________				            (подпись, ФИО)

9. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя_________________________________________

(подпись, ФИО)

10. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность  _________________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя_________________________________________

(подпись, ФИО)

11. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий _________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя_________________________________________

(подпись, ФИО)

12. Наличие протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя_________________________________________

(подпись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  _________________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов. <*>

Председатель комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                  ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2022

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителяпотребителя тепловой  энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  | Приложение 5 к Программе, по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Выдан ________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  №

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

Образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Согласовано:

| - Заместитель главы администрации - по социальным и организационно-правовым вопросам заведующий отделом правового обеспечения, муниципальной службы | - Т.Н. Комарова |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом | Д.Ф. Мельниченко |

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное

от 09.09.2022 года № 234 «Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное»

Разослать:

1.​ Администрация сельского поселения Перегребное – 1 экз.

2.​ Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики – 1 экз.

3. Отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом – 1 экз.

Итого: 3 экз.

Главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности

и управления муниципальным имуществом

администрации сельского поселения Перегребное                              К.М. Николова