| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | марта | 20 | 24 | г. |  | № | 41 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Глава сельского поселения Перегребное                                     А.А. Пиндюрин

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 04 марта 2024 г. № |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Средства предприятий | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей теплоснабжения ул. Строителей, 25-ул. Шадринская, 1, с. Перегребное | км | 0,060 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 458,00 | 458,00 |  | Июнь |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 2 | Замена сетей тепловодоснабжения ул. Строителей 6- Строителей 3,4,7,8,51 с. Перегребное | км | 0,54 | 0,00 |  |  |  |  | 5116,90 |  |  |  |  | 0,00 | 5116,90 |  | Октябрь |  | А.А. Пиндюрин |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 5116,90 |  |  |  |  |  | 5574,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка приборов КИПиА котельных с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | шт | 1 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 2 | Настройка параметров газ/воздух котлов котельных с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары | котел | 11 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 440,00 | 440,00 |  | Сентябрь |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 3 | Ремонт электрооборудования котельная 31, с. Перегребное | шт | 2 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 68,00 | 68,00 |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 4 | Промывка и гидроиспытание магистральных сетей теплоснабжения с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары | км | 12,3 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 315,00 | 315,00 |  | июнь-июль |  | Артаментов Д.Ф |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 943,00 | 943,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  | 0,00 |  |  |  | 5116,90 |  |  |  |  |  | 1401,00 | 6517,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка сетей водоснабжения ул. Сибирская с. Перегребное | км | 0,07 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | сентябрь |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 2 | Промывка магистральных сетей водоснабжения с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары | км | 15,2 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 330,00 |  | 330,00 |  | июнь-июль |  | Артаментов Д.Ф |  |
| 3 | Замена сетей водоснабжения ул. Строителей 25- ул. Шадринская,1 с. Перегребное | км | 0,06 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 228,00 |  | 228,00 |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 678,00 |  | 678,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуаров и подъездных дорог с твердым покрытием водозабор с. Перегребное | м2 | 1348 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 440,00 |  |  |  | 440,00 |  | Август |  | Артаментов Д.Ф. |  |
| 2 | Замена фильтрованной загрузки фильтров водоочистного комплекса «Гейзер» д. Нижние Нарыкары | Фильтр/шт | 4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 460,00 |  |  |  | 460,00 |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электрооборудования КОС 1000 с. Перегребное | шт | 4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с испытанием на прочность с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары | ед | 41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 240,00 |  |  | 240,00 |  | август |  | Артаментов Д.Ф. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 240,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938,00 |  |  | 1938,00 |  |  |  |  |  |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ГРП с. Перегребное | ед. | 3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | август |  | Мастер ГУ пгт. Октябрьское Северного треста филиала в ХМАО - Югре АО «Газпром газораспределение Север» А.В. Королик (по согласованию) |  |
| 2 | Техническое обслуживание ШРП д. Чемаши | ед. | 2 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание распределительных газопроводов | км | 21,743 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание трубопроводной арматуры распределительных газопроводов | шт | 35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устранение перекосов, оседаний участков надземных распределительных газопроводов | м | по мере выявления |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выравнивание опор надземных распределительных газопроводов | м | по мере выявления |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление отсутствующих опознавательных знаков трубопроводной арматуры и распределительных газопроводов | шт | по мере выявления |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Очистка охранных зон распределительных газопроводов, крановых узлов от древесно-кустарниковой растительности | тыс. кв.м. | 0,1 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перегребное РП - 10кВ | шт | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 2 | Перегребное КЛ - 10кВ | км | 0,22 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 3 | Перегребное ВЛ - 6 кВ | км | 12,59 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1132,65 |  |  | 1132,65 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 4 | Перегребное КТП | шт | 10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 5 | Перегребное КЛ - 0,4 кВ | км | 1,696 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,88 |  |  | 50,88 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 6 | Перегребное ВЛ - 0,4 кВ | км | 20,133 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1610,64 |  |  | 1610,64 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 7 | Чемаши РП -10кВ | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 8 | Чемаши ВЛ - 6/10 кВ | км | 12,59 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1132,65 |  |  | 1132,65 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 9 | Чемаши КЛ 0,4 кВ | км | 0,469 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 14,07 |  |  | 14,07 |  | Согласно гпя&ика ППР |  | Мастер участка |
| 10 | Чемаши ВЛ - 0,4 кВ | км | 6,06 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 484,80 |  |  | 484,80 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
| 11 | Перегребное РП - 10кВ | шт | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4665,29 |  |  | 4665,29 |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13121,19 |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8004,29 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5116,90 |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |