| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 05 | » | сентября | 20 | 19 | г. |  | № | 215 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Программы по

проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии сельского поселения Перегребное

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 05.07.2017 № 57/7063 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

- Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Перегребное от 22.08.2018г. № 213 «Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное».

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное  Мельниченко Д.Ф.

Глава сельского поселения Перегребное 					А.Г. Козлов

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от «05» сентября 2019 г. № 215 |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

- Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Перегребное (далее - Комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов согласно таблице.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | с 05.09.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 2. | Жилищный фонд | 2 | с 05.09.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |

- Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, согласно приложению 1 к Программе.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

- При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

- В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению 2 к Программе.

- Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций согласно приложению 3 к Программе.

- Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению 4 к Программе.

- Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 16 сентября 2019 года.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

|  |  | Приложение 1 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПриобьСтройГарант» |
| 1.2. | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» |
| 2. | Жилищный фонд: |
| 2.1. | Общество с ограниченной ответственностью «Обское управление жилищным фондом» |
| 2.2. | Индивидуальный предприниматель Савчук Александр Васильевич |
| 3. | Образовательные организации и учреждения культуры: |
| 3.1. | МКОУ «Чемашинская СОШ» |
| 3.2. | МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» |
| 3.4. | МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» |
| 3.5. | МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» |
| 3.6. | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 3.7. | МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» |
| 3.9. | МБУК «ДК «Родник» |
| 3.10. | Сельский клуб д.Чемаши структурное подразделение МБУК «Дом культуры «Родник» |

|  |  | Приложение 2 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт выполненных работ

по ремонту и содержанию общедомового имущества

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| № п/п | Дата | № квартиры (помещения) | Перечень работ, выполненных в период подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

управляющей (обслуживающей) организации

| (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение 3 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__с.п.Перегребное______   «____» _____________ 2019 год

(место составления акта)                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная    постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________2019 № __________, в   соответствии   с   Программой    по проведению   проверки   готовности   к отопительному   периоду, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________201_ № ____________

с  «___» _________ 2019 по «____» __________ 2019 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  __________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                  ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2019 г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  | Приложение 4 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

потребителей тепловой энергии

__с.п.Перегребное______   «___» __________ 2019года

(место составления акта)                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная    постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________2019 № ________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением администрации сельского поселения Перегребное от «____» ________201_ № ______, с  «___»_________ 2019 по «____» __________ 2019 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду  __________________________________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2.___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок__________________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя___________________________________________________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок ___________________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

3. Выполнение плана ремонтных работ ___________________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

4. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

___________________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

5. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала ________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

8. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

___________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя________________________________________________________				  (роспись, ФИО)

9. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

10. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность  ______________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя________________________________________________________

(роспись, ФИО)

11. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ___________________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

12. Наличие протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ____________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  ________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов. <*>

Председатель комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                  ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2019  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителяпотребителя тепловой  энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  |  | Приложение 5 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегребное |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

Выдан ______________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

Образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)