| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | августа | 20 | 16 | г. |  | № | 362 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении программы по

проведению проверки

готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Перегрёбное

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 30.06.2016 № 57/5855 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» и Устава сельского поселения Перегрёбное постановляю:

1. Разработать программу проверки готовности  к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегрёбное

2. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Перегрёбное, приложение №1.

3. Довести настоящее постановление до руководителей организаций, подлежащих проверке: ООО «Перегребнинская эксплуатационная компания», ООО Обское управление жилищным фондом», ИП «Мальцев».

4. Руководителям обществ с ограниченной ответственностью «Перегребнинская ЭК», «Обское управление жилищным фондом», ИП «Мальцев» предоставить на рассмотрение комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2016-2017 годов:

4.1. В срок до 29.08.2016 года техническую документацию подтверждающую выполнение требований по готовности объектов проверки, для оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, и оформления актов оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению № 1.

4.2. На основании актов проверки и оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов, организаций указанных в пункте 3 настоящего постановления, выдать паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов согласно приложению № 2.

5. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления:

5.1. В срок до 01.09.2015г. предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района на основании актов проверки и оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению № 4.

6.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте перегрёбное.рф.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя  главы поселения по вопросам ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом  С.Е. Долгих.

Глава сельского поселения Перегребное                                                          В.А.Воробьев

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист

отделом правового обеспечения,

муниципальной

службы и социальной политики                                        ___________      Е.Н. Туринцева

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 12.08.2016  № __362___

Разослать:

- Администрация Октябрьского района – 1 экз.

- Прокуратура Октябрьского района – 1 экз.

- Администрация сельского поселения Перегребное – 1 экз.

- Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики – 2 экз.

- ООО «Обское управление жилищным фондом» - 1 экз.

- ООО «Перегребинская эксплуатационная компания» - 1 экз.

- ИП Мальцев – 1 экз.

Итого: 8 экз.

И.о. заместителя главы администрации по ЖКХ,

обеспечению жизнедеятельности и управлению

муниципальным имуществом, заведующий

отделом обеспечения жизнедеятельности и управления

муниципальным имуществом 			                    	___________      С.Е. Долгих

Приложение № 1

к  постановлению администрации

сельского поселения Перегрёбное

от 12 августа 2016г. № 362

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017г.г.

- Общие положения

- Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду муниципальных образований (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 06.07.2015 № 57/4166 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований» и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Программа разработана в целях оценки комиссии, назначенной постановлением администрации сельского поселения Перегребное 12.08.2016 №363 «О создании комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2016-2017 годов муниципального образования сельского поселения Перегребное» готовности сельского поселения Перегребное к отопительному периоду 2016-2017 годов.

- Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Перегребное (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Северо-Уральского управления по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре отдела   энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Горжилинспекции Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры Няганского отдела инспектирования, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 3 к Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются главой сельского поселения Перегребное, но не позднее: 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 сентября - для теплоснабжающих организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 3

к  постановлению администрации

сельского поселения Перегрёбное

от 12 августа  2016г. № 362

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к  постановлению администрации

сельского поселения Перегрёбное

от 12 августа 2016г. № 362

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к  постановлению администрации

сельского поселения Перегрёбное

от 12 августа 2016г. № 362

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Перегребное

| №№ пп | Наименование организации | Местонахождение | Руководитель организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» | с.Перегребное | Ватолин Дмитрий Владимирович |
| 2 | ООО «Перегребнинская эксплуатационная компания» | с.Перегребное ул.Строителей д.2-а | Сабанов Михаил Петрович |

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводиться проверка готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории сельского поселения Перегребное

| №№ пп | Населенный пункт | Улица |  | № дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чемаши |  | 30 лет Победы |  | 3 |  |
| 2 | Чемаши |  | Ленина |  | 3 |  |
| 3 | Чемаши |  | Ленина |  | 6 |  |
| 4 | Чемаши |  | Ленина |  | 8 |  |
| 5 | Чемаши |  | Ленина |  | 13 |  |
| 6 | Чемаши |  | Ленина |  | 14 |  |
| 7 | Чемаши |  | Ленина |  | 15 |  |
| 8 | Чемаши |  | Ленина |  | 16 |  |
| 9 | Чемаши |  | Ленина |  | 17 |  |
| 10 | Чемаши |  | Школьная |  | 11 |  |
| 11 | Чемаши |  | Школьная |  | 13 |  |
| 12 | Чемаши |  | МКОУ "Чемашинская СОШ" |  |  |  |
| 13 | Чемаши |  | МБУК СК д.Чемаши |  |  |  |
| 14 | Перегребное |  | Лесная |  | 2 |  |
| 15 | Перегребное |  | Лесная |  | 2а |  |
| 16 | Перегребное |  | Лесная |  | 2б |  |
| 17 | Перегребное |  | Лесная |  | 2в |  |
| 18 | Перегребное |  | Лесная |  | 6а |  |
| 19 | Перегребное |  | Лесная |  | 6б |  |
| 20 | Перегребное |  | Лесная |  | 6в |  |
| 21 | Перегребное |  | Строителей |  | 14 |  |
| 22 | Перегребное |  | Строителей |  | 2 |  |
| 23 | Перегребное |  | Строителей |  | 3 |  |
| 24 | Перегребное |  | Строителей |  | 4 |  |
| 25 | Перегребное |  | Строителей |  | 6 |  |
| 26 | Перегребное |  | Советская |  | 5 |  |
| 27 | Перегребное |  | Советская |  | 11 |  |
| 28 | Перегребное |  | Советская |  | 12 |  |
| 29 | Перегребное |  | Советская |  | 13 |  |
| 30 | Перегребное |  | Советская |  | 14 |  |
| 31 | Перегребное |  | Советская |  | 15 |  |
| 32 | Перегребное |  | Советская |  | 16 |  |
| 33 | Перегребное |  | Советская |  | 12а |  |
| 34 | Перегребное |  | Советская |  | 15а |  |
| 35 | Перегребное |  | Солнечная |  | 7 |  |
| 36 | Перегребное |  | Спасенникова |  | 1 |  |
| 37 | Перегребное |  | Спасенникова |  | 13 |  |
| 38 | Перегребное |  | Спасенникова |  | 13а |  |
| 39 | Перегребное |  | Спасенникова |  | 13б |  |
| 40 | Перегребное |  | Спасенникова |  | 14а |  |
| 41 | Перегребное |  | Строителей |  | 9 |  |
| 42 | Перегребное |  | Строителей |  | 10 |  |
| 43 | Перегребное |  | Строителей |  | 11 |  |
| 44 | Перегребное |  | Строителей |  | 15 |  |
| 45 | Перегребное |  | Строителей |  | 16 |  |
| 46 | Перегребное |  | Строителей |  | 18 |  |
| 47 | Перегребное |  | Строителей |  | 20 |  |
| 48 | Перегребное |  | Строителей |  | 23 |  |
| 49 | Перегребное |  | Строителей |  | 25 |  |
| 50 | Перегребное |  | Строителей |  | 26 |  |
| 51 | Перегребное |  | Строителей |  | 28А |  |
| 52 | Перегребное |  | Строителей |  | 2А |  |
| 53 | Перегребное |  | Строителей |  | 5 |  |
| 54 | Перегребное |  | Строителей |  | 30 |  |
| 55 | Перегребное |  | Строителей |  | 51а |  |
| 56 | Перегребное |  | Строителей |  | 17Б |  |
| 57 | Перегребное |  | Строителей |  | 17а |  |
| 58 | Перегребное |  | Строителей |  | 8В |  |
| 59 | Перегребное |  | Строителей |  | 7 |  |
| 60 | Перегребное |  | Строителей |  | 8 |  |
| 61 | Перегребное |  | Таежная |  | 4 |  |
| 62 | Перегребное |  | Таежная |  | 8 |  |
| 63 | Перегребное |  | Шадринская |  | 3 |  |
| 64 | Перегребное |  | Строителей |  | 27 |  |
| 65 | Перегребное |  | Строителей |  | 51 |  |
| 66 | Перегребное |  | МКОУ "Перегребинская СОШ№1" |  |  |  |
| 67 | Перегребное |  | МКОУ "Перегребинская СОШ№2" |  |  |  |
| 68 | Перегребное |  | МБОУ ДОД ДМШ |  |  |  |
| 69 | Перегребное |  | МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек" |  |  |  |
| 70 | Перегребное |  | БУ "Октябрьская районная больница"филиал в селе Перегребное |  |  |  |
| 71 | Перегребное |  | МБОУ ДОД ДДТ |  |  |  |
| 72 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 10 |  |
| 73 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 12 |  |
| 74 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 16 |  |
| 75 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 15 |  |
| 76 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 18 |  |
| 77 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 17 |  |
| 78 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 6 |  |
| 79 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 5а |  |
| 80 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 7 |  |
| 81 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 20 |  |
| 82 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 19 |  |
| 83 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 2б |  |
| 84 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 3 |  |
| 85 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 7 |  |
| 86 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 9 |  |
| 87 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 11 |  |
| 88 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 13 |  |
| 89 | Нижние Нарыкары |  | переулок Кооперативный |  | 1 |  |
| 90 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 22 |  |
| 91 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 2 |  |
| 92 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 7 |  |
| 93 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 14 |  |
| 94 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 15 |  |
| 95 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 5 |  |
| 96 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 12 |  |
| 97 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 14 |  |
| 98 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 13 |  |
| 99 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 15 |  |
| 100 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 18 |  |
| 101 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 17 |  |
| 102 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 19 |  |
| 103 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 24 |  |
| 104 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 27 |  |
| 105 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 1 |  |
| 106 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 4 |  |
| 107 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 5 |  |
| 108 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 6 |  |
| 109 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 8 |  |
| 110 | Нижние Нарыкары |  | Новая |  | 9 |  |
| 111 | Нижние Нарыкары |  | Таежная |  | 3 |  |
| 112 | Нижние Нарыкары |  | Таежная |  | 5 |  |
| 113 | Нижние Нарыкары |  | Таежная |  | 7 |  |
| 114 | Нижние Нарыкары |  | Таежная |  | 2 |  |
| 115 | Нижние Нарыкары |  | Лесная |  | 5 |  |
| 116 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 3 |  |
| 117 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 5 |  |
| 118 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 6 |  |
| 119 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 12 |  |
| 120 | Нижние Нарыкары |  | переулок Кооперативный |  | 8 |  |
| 121 | Нижние Нарыкары |  | переулок Кооперативный |  | 6 |  |
| 122 | Нижние Нарыкары |  | переулок Кооперативный |  | 10г |  |
| 123 | Нижние Нарыкары |  | переулок Кооперативный |  | 10 |  |
| 124 | Нижние Нарыкары |  | Центральная |  | 2 |  |
| 125 | Нижние Нарыкары |  | Школьная |  | 1 |  |
| 126 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 24 |  |
| 127 | Нижние Нарыкары |  | Почтовая |  | 1 |  |
| 128 | Нижние Нарыкары |  | МБДОУ "ДС "Белочка" |  |  |  |
| 129 | Нижние Нарыкары |  | МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ" |  |  |  |
| 130 | Нижние Нарыкары |  | МБУК "ДК "Родник" |  |  |  |

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.