| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | марта | 20 | 23 | г. |  | № | 66 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Глава сельского поселения Перегребное                                     А.Г. Козлов

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 27 марта 2023 г. № 66 |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Единицы измерения |  |  | Количество объём |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Замена сетей теплоснабжения ул. Строителей, 25-ул. Сибирская 1, с. Перегербное |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,042 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,00 | 543,00 |  | Июнь |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  | Замена сетей теплоснабжения ул. Строителей,60-ул. Строителей, 72, с. Перегребное |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,028 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 280,00 |  | Август |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,00 | 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Проверка приборов КИПиА котельных с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Настройка параметров газ/воздух котлов котельная «комплекс «Школа-детский сад» с Перегребное |  |  |  |  |  | котел |  |  | 11 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 370,00 |  | Сентябрь |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Проверка прибора учета газа на котельной № 3 д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Ремонт электрооборудования котельная № 1 с. Перегребное |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 68,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Промывка и гидроиспытание магистральных сетей теплоснабжения с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  | км |  |  | 9,3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 215,00 | 215,00 |  | июнь-июль |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 763,00 | 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,00 | 1 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Прокладка сетей водоснабжения ул. Сибирская с. Перегребное |  |  |  |  |  | км | 0,07 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | сентябрь |  |  |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |
| 2.1.2 |  | Промывка магистральных сетей водоснабжения с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  | км | 10,2 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  | июнь-июль |  |  |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |
| 2.1.3 |  | Замена сетей водоснабжения ул. Строителей 25- ул. Сибирская 1 с. Перегребное |  |  |  |  |  | км | 0,042 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 224,00 |  |  | 224,00 |  | июнь |  |  |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |
| 2.1.4 |  | Замена сетей водоснабжения ул. Строителей 60- ул. Строителей 72 с. Перегребное |  |  |  |  |  | км | 0,028 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 |  |  | 106,00 |  | август |  |  |  |  | Артаментов Д.Ф |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 610,00 |  |  | 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Устройство тротуаров и подъездных дорог с твердым покрытием водозабор с. Перегребное |  |  |  |  |  | м2 | 1348 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  | 440,00 |  | Август |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Замена фильтрованной загрузки фильтров водоочистного комплекса «Гейзер» д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  | Фильтр/шт | 4 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 460,00 |  |  |  | 460,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Установка приборов учета стоков КОС 1000 |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Ремонт электрооборудования КОС 1000 с. Перегребное |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  | июнь |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Промывка внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда с испытанием на прочность с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  | ед | 41 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  | август |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Проведения 4 этапа децентрализации системы теплоснабжения с установкой автономных газовых котлов ж/д ул. Школьная 1 кв 1-2 ,3, 2 кв 1-2, 4, 6 кв1-2 ул. Новая 6 кв2; 2 кв 1-2, пер. Клубный, 2а. д. Н.Нарыкары |  |  |  |  |  | ед | 12 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 220,00 |  |  |  |  | 220,00 |  | август |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 340,00 |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3546,00 |  |  |  |  | 3546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | МК 1-1. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Таежная, 4 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.4 | МК 1-1. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Таежная, 8 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.5 | МК 1-1. Сети газоснабжения Тюменская область, Октябрьский район, с.Перегребное, ул. Лесная, 22/2 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.6 | МК 1-1. Подземный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Кедровая |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В |  |  |  |
| 4.2.7 | МК 1-1. Тп_ВГ/ХСФ/13143/2142_РОССИЯ, 628109, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Перегребное с, Лесная ул, строение № 43/3 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.8 | МК 1-1. Сети газоснабжения наружные. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул.Таежная, строение 35/8 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.9 | МК 1-1. Сети газоснабжения наружные ул. Спасенникова, д.16/7, сельское поселение Перегребное. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.10 | МК 1-1. Подземный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Лесная |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.11 | МК 1-1. Газопровод Тюменская область, Октябрьский район, с.Перегребное ул.Таежная 80/12 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.12 | МК 1-1. Г/пр-отвод тп_628109, ХМАО - Югра АО, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Кедровая, д. 7, кор. а |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.13 | МК 1-1. Г/пр-отвод тп_628109, ХМАО - Югра АО, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Лесная, д. 43, кв. 2 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.14 | МК 1-1. Г/пр-отвод тп_628109, ХМАО - Югра АО, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Лесная, д.18Д |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.15 | МК 1-2. Газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Набережная |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.16 | МК 1-2. Уличный газопровод низкого давления с. Перегребное, ул. Спасенникова |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.17 | МК 1-2. Уличный газопровод низкого давления с. Перегребное, ул. Спасенникова |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.18 | МК 1-2. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Спасенникова, 13А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.19 | МК 1-2. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Спасенникова, 14А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.20 | МК 1-2. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Спасенникова, 13 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.21 | МК 1-2. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Спасенникова, 13Б |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.22 | МК 1-2. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Спасенникова, 1 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.23 | МК 1-2. Г/пр-отвод тп_628109, ХМАО - Югра АО, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Связистов, д. 11 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.24 | МК 1-3. Подземный газопровод низкого давления с.Перегребное, пер.Медиков |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.25 | МК 1-3. Подземный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Рыбников |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.26 | МК 1-4. Тп_ВГ/ХСФ/2465/21_РОССИЯ, 628109, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Перегребное с, Кедровая ул, дом № 9 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.27 | МК 1-4. Сети газоснабжения жилпоселок Октябрьский р-он, п.Перегреб, ул. Советская-Лесная |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.28 | МК 1-4. Уличный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Советская |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.29 | МК 1-4. Уличный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Советская |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.30 | МК 1-4. Уличный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Советская |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.31 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 16 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.32 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 12А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.33 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 15А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.34 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 15 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.35 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 12 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.36 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 11 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.37 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 13Б |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.38 | МК 1-4. Уличный газопровод низкого давления с. Перегребное, ул. Лесная ГРП |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.39 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 2 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.40 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 2Б |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.41 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 2А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.42 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 6Б |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.43 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 6В |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.44 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 2В |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.45 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Лесная, 6А |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.46 | МК 1-4. Сети газоснабжения с. Перегребное, ул. Советская, 14 |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.47 | МК 1-5. Наружные сети газопровода Тюменская область, Октябрьский район, с.Перегребное, ул. Строителей, 17Б/1 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.48 | МК 1-5. Газопровод среднего давления. с.Перегребное, АГРС - ГРП с.Перегребное, ул. Строителей |  |  |  |  | ед. |  | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.49 | МК 1-5. Наружные сети газопровода Тюменская область, Октябрьский район, с.Перегребное, ул. Строителей, 14/1 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.50 | МК 1-5. Подземный газопровод низкого давления с.Перегребное, ул.Шадринская |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.51 | МК 1-5. Уличный газопровод низкого давления ГРП, с.Перегребное, АГРС - ГРП с.Перегребное, ул. Строителей |  |  |  |  | ед. |  | 22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.52 | МК 1-5. Г/пр-отвод_тп_ВГ/ХЗЮ/2277/16_628109, ХМАО - Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул.Строителей, д.1 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.53 | МК 1-5. Г/пр-отвод тп_ВГ/ХЗФН/502/17_628109,ХМАО- Югра, Октябрьский р-н, с.Перегребное, ул.Строителей, д.70 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.54 | МК 1-5. Г/пр-отвод тп_ВГ/ХСЮ/10464/18_628109, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.55 | МК 8-1. Сети газоснабжения, ХМАО-Югра, Октябрьский район, д.Чемаши, ул.Ленина, ул.Сенькина, ул.Ленинградская, ул.Сайдышева, ул.Зеленая, ул.Школьная, ул.30 лет Победы, ул.Первомайская |  |  |  |  | ед. |  | 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 4.2.56 | МК 8-2. Ханты-Мансийский - Югра (ао), Октябрьский (р-н), Октябрьское (пгт.), "Газопровод межпоселковый от АГРС КС "Перегребненская" до д. Чемаши Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа" |  |  |  |  | ед. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ГРП,ГРПБ,ГРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ГРП №19. с.Перегребное, ул.Лесная |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 5.1.2 | ГРП №20. с.Перегребное, ул.Рыбников |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 5.1.3 | ГРП № 21. с.Перегребное |  |  |  |  | ед. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | август |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ШРП № 22. д.Чемаши, ул.30 лет Победы |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
| 5.2.2 | ШРП № 23. д.Чемаши, ул.Ленина |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | июнь |  |  |  | Королик А.В. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Ежеквартальное обследование и проведение соответствующих работ по техническому состоянию вентиляционных каналов, чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  | м.кв. |  | 10005,6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  | янв.-дек. |  | Косс Н.П. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Ремонт межплиточных половых стыков подъезд 4, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.3 | Демонтаж пандуса подъезд 3, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.4 | Ремонт пола комнаты, замена межкомнатного дверного блока, Строителей д.16 |  |  |  |  | м.кв. |  | 16,8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.5 | Ремонт пола туалета, ванной комнаты, Строителей д.10 |  |  |  |  | м.кв. |  | 5,28 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.6 | Ремонт части стены над окном (кв.13), Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.7 | Ремонт водостока жилого дома, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.8 | Ремонт водостока жилого дома, Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.9 | Герметизация межпанельных стыков наружной стены дома (кв.7), Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.10 | Герметизация межпанельных стыков наружной стены дома (кв.1,7), Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 62,3 |  | 62,3 |  |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.11 | Частичный ремонт отмостки, Строителей д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.12 | Частичный ремонт отмостки, Строителей д.7 |  |  |  |  | м.кв. |  | 20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 17,5 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.13 | Частичный ремонт кровли (кв.4), Лесная д.2В |  |  |  |  | м.кв. |  | 5,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.14 | Частичный ремонт кровли (кв.11), Советская д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 46,0 |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.15 | Частичный ремонт кровли (кв.11), Строителей д.7 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.16 | Частичное утепление стен (кв.7), Строителей д.25 |  |  |  |  | м.кв. |  | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.17 | Ремонт крыльца подъезд 3 (полная замена настила, лаг), Советская д.12А |  |  |  |  | м.кв. |  | 7,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 55,3 |  | 55,3 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.18 | Восстановление стены в подъезде 2, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 4,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.19 | Герметизация межпанельных стыков (кв. 2,20,28,36,40,47), Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 31,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 41,2 |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.20 | Герметизация межпанельных стыков входных подъездов, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  | июнь-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.21 | Герметизация межпанельных стыков дома подъездов 1-5, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 24 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | июль-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.22 | Герметизация стыков вытяжных труб на кровле (кв.8), Строителей д.15 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.23 | Герметизация стыков профнастила вытяжных труб кровли, Строителей д.7 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.24 | Герметизация стыков профнастила подъездных козырьков, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 17,6 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.25 | Замена входной двери подъезда 3, Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.26 | Ревизия входных дверей подъездов 1-5, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 28,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,60 |  | 5,60 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.27 | Ремонт лестничного марша подъезд 2, Лесная д.2 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.28 | Ремонт входных дверей подъезда 1, Спасенникова д.13 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.29 | Ремонт входных дверей подъезда 1-3, установка доводчиков, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 6,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.30 | Ремонт крыльца подъезд 3 (полная замена настила, лаг), Спасенникова д.13 |  |  |  |  | м.кв. |  | 7,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 55,3 |  | 55,3 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.31 | Ремонт крыльца подъезда 2, Строителей д.10 |  |  |  |  | м.кв. |  | 6,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 9,7 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.32 | Ремонт подъездного козырька 2, Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.33 | Ремонт пола подъезд 1, Лесная д.2 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,69 |  | 4,69 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.34 | Ремонт полов крылец подъездов 1-3, Спасенникова д.13Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,80 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.35 | Ремонт полов подъезда 1, Строителей д.7 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.36 | Ремонт полов подъезда 3 этаж 1, Таежная д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.37 | Ремонт сантехнического короба с задвижками, утепление, Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,10 |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.38 | Ремонт сантехнического короба с задвижками, утепление, Строителей д.8 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.39 | Ремонт сантехнического короба, усиление крышки, Спасенникова д.13 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 11,55 |  | 11,55 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.40 | Ремонт фронтона дома, Лесная д.2 |  |  |  |  | м.кв. |  | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | июль-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.41 | Ремонт фронтона дома, Спасенникова д.13 |  |  |  |  | м.кв. |  | 8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,80 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.42 | Ремонт части водостока над подвальными козырьками, Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.43 | Сварочные работы по ремонту 2-ой подвальной двери, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.44 | Сварочные работы по ремонту дверей подвала 1, Строителей д.17Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.45 | Сварочные работы по ремонту перил входного пандуса, Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.46 | Установка грибков/козырьков на вентиляционные трубы на кровле дома (кв.10, 36, 38, 52, 53, 54, 55), Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 20,3 |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.47 | Установка информационных стендов на подъезды 1-3, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 19,15 |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.48 | Установка информационных стендов на подъезды 1-3, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 19,15 |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.49 | Установка снегозадержателей на кровлю, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 793,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 25,50 |  | 25,50 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.50 | Устройство настила пешеходного тротуара, Таежная д.8 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,93 |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.51 | Устройство противоскользящих ковриков в подъездах 1-4, Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 33,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 43,27 |  | 43,27 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.52 | Устройство противоскользящих ковриков в подъездах 1-5, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 22,50 |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.53 | Утепление коммуникаций подъезд 1, Лесная д.6В |  |  |  |  | м.кв. |  | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.54 | Частичное утепление стен (кв.2), Строителей д.25 |  |  |  |  | м.кв. |  | 14,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.55 | Частичный ремонт дверей подъездов и малых тамбуров п.1, Строителей д.25 |  |  |  |  | м.кв. |  | 4,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.56 | Частичный ремонт кровли, Строителей д.10 |  |  |  |  | м.кв. |  | 80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 34,6 |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.57 | Частичный ремонт кровли (кв.1), Строителей д.8 |  |  |  |  | м.кв. |  | 4,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,85 |  | 6,85 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.58 | Частичный ремонт кровли (кв.3), Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 6,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.59 | Частичный ремонт кровли (кв.3,4,7,8,9 и пр.), Лесная д.6В |  |  |  |  | м.кв. |  | 112,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 42,2 |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.60 | Частичный ремонт кровли (кв.4,8,11 и пр.), Лесная д.2 |  |  |  |  | м.кв. |  | 15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,35 |  | 5,35 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.61 | Частичный ремонт кровли (кв.7,8,11 и пр.), Таежная д.8 |  |  |  |  | м.кв. |  | 125 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 46,8 |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.62 | Частичный ремонт пола в подъезде, Таежная д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.1.63 | Частичный ремонт фундамента (кв.9), Строителей д.9 |  |  |  |  | м.кв. |  | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,95 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 11708,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2172,41 |  | 2172,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (при наборе бригады) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Штукатурные, малярные работы подъезда 1, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 30,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 14,3 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.2 | Штукатурные, малярные работы потолков подъездов 1-3, Строителей д.17Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.3 | Зачистка, покраска дверей подвалов 1,2, Строителей д.17Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,37 |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.4 | Зачистка, покраска входных дверей подъездов 1-3, Строителей д.17Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.5 | Покраска крылец, входных дверей подъездов 1-3, Спасенникова д.13 |  |  |  |  | м.кв. |  | 49,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 12,40 |  | 12,40 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.6 | Зачистка, покраска труб газоснабжения, Жилищный фонд |  |  |  |  | м.кв. |  | 380 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 23,40 |  | 23,40 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.7 | Зачистка, покраска подвальных дверей 1,2, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.8 | Зачистка, покраска подвальных дверей 1,2, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 2,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.9 | Покраска крылец, входных дверей подъездов 1-3, Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 49,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 12,40 |  | 12,40 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.10 | Покраска пола подъездных крылец подъездов 1-3, Лесная д.6Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.11 | Зачистка, покраска труб газоснабжения, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,88 |  | 4,88 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.12 | Зачистка, покраска труб газоснабжения, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,88 |  | 4,88 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.13 | Частичная покраска оборудования (радиаторов, урн), Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 5,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,99 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  | авг.-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.14 | Частичная покраска оборудования (радиаторов, урн, перила), Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 9,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,39 |  | 2,39 |  |  |  |  |  |  | авг.-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.15 | Частичный ремонт стен подъездов 1-3, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 6,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,56 |  | 5,56 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.16 | Частичный ремонт стен подъездов 1-3, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,44 |  | 5,44 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.17 | Штукатурные, малярные работы по ремонту входных тамбуров, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 33,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 23,9 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  | авг.-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.2.18 | Штукатурные, малярные работы по ремонту входных тамбуров, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 37,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | авг.-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 691,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,68 |  | 163,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Ежеквартальная ревизия эл/ооборудования и проводки, Жилищный фонд |  |  |  |  | м.кв. |  | 3014,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21,8 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  | янв.-дек. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.3.2 | Замена выключателей п.1-3, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 92,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,21 |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.3.3 | Установка поэтажно светильников с датчиком движения п.1-3, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 82,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10,23 |  | 10,23 |  |  |  |  |  |  | август-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.3.4 | Установка поэтажно светильников с датчиком движения п.1-3, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 92,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10,23 |  | 10,23 |  |  |  |  |  |  | август-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.3.5 | Установка фотореле, датчиков освещенности п.1-3, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 82,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | август-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.3.6 | Установка фотореле, датчиков освещенности п.1-3, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 92,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | август-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3458,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,7 |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Промывка и опрессовка теплосетей жилищного фонда, Жилищный фонд |  |  |  |  | м.кв. |  | 28909,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 53,48 |  | 53,48 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.2 | Замена радиатора отопления (кв.1), Строителей д.25 |  |  |  |  | м.кв. |  | 7,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.3 | Замена радиатора отопления (кв.1), Строителей д.16 |  |  |  |  | м.кв. |  | 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.4 | Ремонт участка канализационных сетей (кв.13), Спасенникова д.13Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.5 | Замена радиатора отопления (кв.22), Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 9,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.6 | Замена радиатора отопления (кв.3), Строителей д.9 |  |  |  |  | м.кв. |  | 16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.7 | Замена радиатора отопления (кв.6), Лесная д.6Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 8,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.8 | Замена радиатора отопления, Строителей д.16 |  |  |  |  | м.кв. |  | 9,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.9 | Замена радиаторов отопления в подъездах п.1,2, Таежная д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 18,8 |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.10 | Ремонт системы отопления (кв.10), Таежная д.8 |  |  |  |  | м.кв. |  | 12,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.11 | Ремонт системы отопления п.2, Спасенникова д.13Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.12 | Ремонт системы отопления (кв.8), Строителей д.30 |  |  |  |  | м.кв. |  | 11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.13 | Ремонт системы отопления (п.1), Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.14 | Ремонт участка канализационных сетей (кв.10), Строителей д.9 |  |  |  |  | м.кв. |  | 9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.15 | Ремонт участков канализационных сетей в подвале, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.16 | Ремонт участка канализационных сетей (кв.11), Лесная д.6А |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.17 | Ремонт участка канализационных сетей (кв.18), Таежная д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 3,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.18 | Ремонт участков канализационной сети (кв.3,9), Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 5,8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  | июнь-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.19 | Ремонт участка канализационной сети п.1, Строителей д.7 |  |  |  |  | м.кв. |  | 5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.20 | Частичное утепление вводных задвижек тепловодоснабжения, Жилищный фонд |  |  |  |  | м.кв. |  | 50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  | авг.-окт. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.21 | Частичное утепление канализационной трубы под домом (кв.8), Таежная д.4 |  |  |  |  | м.кв. |  | 7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.22 | Частичный ремонт сетей отопления (кв.5,8), Строителей д.20 |  |  |  |  | м.кв. |  | 35,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,8 |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.23 | Частичный ремонт сетей отопления (кв.2,3,8, подъезд 1), Строителей д.25 |  |  |  |  | м.кв. |  | 99,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21,4 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.24 | Частичный ремонт сетей тепловодоснабжения в подвале, Лесная д.1Б |  |  |  |  | м.кв. |  | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.25 | Частичный ремонт сетей отопления (кв.3), Строителей д.16 |  |  |  |  | м.кв. |  | 25,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,41 |  | 3,41 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.26 | Частичный ремонт сетей тепловодоснабжения в подвале, Таежная д.12 |  |  |  |  | м.кв. |  | 42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | июнь-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
| 6.4.27 | Частичный ремонт сетей тепловодоснабжения в подвале, Таежная д.14 |  |  |  |  | м.кв. |  | 24 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | июнь-сент. |  |  |  | Косс Н.П. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 29404,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,8 |  | 235,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 45261,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2625,55 |  | 2625,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  | с.Перегребное РП - 10кВ | шт | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.2 |  |  | Перегребное КЛ - 10кВ | км | 0,19 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.3 |  |  | Перегребное ВЛ - 6 кВ | км | 11,40 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025,64 |  |  | 1025,64 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.4 |  |  | Перегребное КТП | шт | 10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  | 440,00 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.5 |  |  | Перегребное КЛ - 0,4 кВ | км | 1,525 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,75 |  |  | 45,75 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.6 |  |  | Перегребное ВЛ - 0,4 кВ | км | 20,015 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601,20 |  |  | 1601,20 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.7 |  |  | Чемаши РП -10кВ | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.8 |  |  | Чемаши ВЛ - 6/10 кВ | км | 12,59 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113,75 |  |  | 1113,75 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.10 |  |  | Чемаши КЛ 0,4 кВ | км | 0,469 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,07 |  |  | 14,07 |  | Согласно гпя&ика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| 5.2.11 |  |  | Чемаши ВЛ - 0,4 кВ | км | 6,06 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,80 |  |  | 484,80 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4343,11 |  |  | 4343,11 |  | Согласно графика ППР |  |  |  |  | Мастер участка |  |
| ВСЕГО: из них: средства предприятия бюджет поселения другие источники |  |  |  |  | 7004,17 7004,17 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |