| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | февраля | 20 | 22 | г. |  | № | 30 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Исполняющий обязанности главы администрации

сельского поселения Перегребное                                       Д.Ф. Мельниченко

| Заместитель главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом | Д.Ф. Мельниченко |
| --- | --- |
| - Заместитель главы администрации - по социальным и организационно-правовым вопросам заведующий отделом правового обеспечения, муниципальной службы | - Т.Н. Комарова |
| Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики | Е.К. Власова |

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное

№ 30 от 21.02.2022 года «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

Разослать:

- Администрация сельского поселения Перегребное     – 1 экз.

- Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз.

- Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз. в эл.виде.

Итого: 3 экз.

Главный специалист отдела обеспечения

жизнедеятельности и управления муниципальным

имуществом администрации

сельского поселения Перегребное                                                                   К.М. Николова

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 21 февраля 2022 г. № 30 |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п | Наименование работ |  |  |  | Единицы измерения | Количество объём |  |  |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Средства предприятий |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проверка приборов КИПиА |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф |
| 1.2.2 | Настройка параметров газ/воздух котлов котельная «комплекс «Школа-детский сад» с Перегребное |  |  |  | котел | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  | Сентябрь |  | Артаментов Д.Ф |
| 1.2.3 | Приобретение и применение химических реагентов на котельных установках |  |  |  | кг | 180 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  | Май |  | Артаментов Д.Ф |
| 1.2.4 | Проверка приборов учета газа на котельной №1, котельной КОС 1000 с. Перегребное, котельная №2 д. Чемаши |  |  |  | шт | 3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  | Июнь |  | Артаментов Д.Ф |
| 1.2.5 | Ремонт электрооборудования котельная №1, сю Перегребное |  |  |  | шт | 3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 93,00 |  |  |  | 93,00 |  |  | июнь |  | Артаментов Д.Ф |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 603,00 |  |  |  | 603,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 603,00 |  |  |  | 603,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Устройство тротуаров и подъездных дорог с твердым покрытием водозабор с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары |  |  | М2 |  |  | 1348 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  | Август |  | Артаментов Д.Ф. |
| 2.2.2 | Замена фильтрованной загрузки фильтров водоочистного комплекса «Гейзер» д. Нижние Нарыкары |  |  | Фильтр/шт |  |  | 4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 460,00 |  |  |  |  | 460,00 |  |  |  | Июнь |  | Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт и проверка приборов учета стоков КОС 1000 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  | Июль |  | Артаментов Д.Ф. |
| 2.4.2. | Установка приборов учета стоков КОС 1000 |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  | Февраль |  | Артаментов Д.Ф. |
| 2.4.3. | Ремонт электрооборудования КНС с.Перегребное |  |  | Шт |  |  | 4 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  | Июнь |  | Артаментов Д.Ф. |
| 2.4.4 | Ремонт насосного оборудования КОС 1000 с. Перегребное |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | Июнь |  | Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 403,00 |  |  |  |  | 403,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Прокладка сетей водоснабжения ул. Сибирская, с. Перегребное |  |  |  | км |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 290,00 |  |  |  |  |  | 290,00 |  | сентябрь |  | Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 290,00 |  |  |  |  |  | 290,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2196,00 |  |  |  |  |  | 2196,00 |  |  |  |  |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Февраль-август |  | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |
| 3.1.2 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП с.Перегребное |  |  |  | объект |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | июль |  |  |
| 3.1.3 | Техническое обслуживание запорной арматуры с.Перегребное |  |  |  | шт. |  |  | 37 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Июнь-август |  |  |
| 3.1.4 | Покраска распределительного газопровода низкого давления ул. Строителей Ду-32 мм |  |  |  | км |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Июнь-август |  |  |
| 3.1.5 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Июнь-октябрь |  |  |
| 3.1.6 | Техническое обслуживание ШРП |  |  |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Февраль-август |  |  |
| 3.1.7 | Техническое обслуживание запорной арматуры д.Чемаши |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Июнь-август |  |  |
| 3.1.8 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д.Чемаши |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Июль-август |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд |  |  |  | м2 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | м2 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.2. Ремонт канализационных сетей и систем тепло-, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | с.Перегребное РП - 10кВ | шт | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.2 | Перегребное КЛ - 10кВ | км | 0,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.3 | Перегребное ВЛ - 6 кВ | км | 11,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1025,64 |  |  |  |  | 1025,64 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.4 | Перегребное КТП | шт | 11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.5 | Перегребное КЛ - 0,4 кВ | км | 1,525 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 45,75 |  |  |  |  | 45,75 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.6 | Перегребное ВЛ - 0,4 кВ | км | 29,535 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2362,80 |  |  |  |  | 2362,80 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.7 | Чемаши РП -10кВ | шт | 2 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.8 | Чемаши ВЛ - 6/10 кВ | км | 12,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1113,75 |  |  |  |  | 1113,75 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.10 | Чемаши КЛ 0,4 кВ | км | 0,469 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 14,07 |  |  |  |  | 14,07 |  |  |  | Согласно гпя&ика ППР |  | Мастер участка |  |
| 5.2.11 | Чемаши ВЛ - 0,4 кВ | км | 5,9 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 5595,81 |  |  |  |  | 5595,81 |  |  |  | Согласно графика ППР |  | Мастер участка |  |
| ВСЕГО: из них: средства предприятия бюджет поселения другие источники |  |  | 7791,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7791,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |